# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w budynku głównym i lewej oficynie w zabytkowym obiekcie

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Kod CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

1. ZAMAWIAJĄCY

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 041 344 60 48 		fax 041 344 47 65

NIP: 657-10-06-022	REGON: 0000279404

adres strony internetowej: www.teatr-zeromskiego.com.pl

2. Osoba upoważniona do kontaktu

Jacek Pomarański – tel. 041 344 60 48 wew. 40  tel. kom.  506 111 296

e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

3. Opis procedury zamówienia

Zastosowany tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.223 poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

4. Opis przedmiotu zamówienia

a) Demontaż starych okien, parapetów i drzwi

b) Roboty tynkarskie związane z naprawą ościeży

c) Zakup, dostawa oraz montaż okien drewnianych, sosnowych, klejonych warstwowo, zespolonych o grubości profilu około 7 cm, szyby zespolone o współczynniku przepuszczalności co najmniej 1,1(W/m2K) ze szprosami międzyszybowymi, okucia obwiedniowe typu Winkhaus lub Roto, jedna kwatera rozwieralno – uchylna, druga kwatera rozwieralna w kolorze białym, w ilości 64 szt. o łącznej powierzchni około 140 m2. Ze względu na nietypowe wymiary i zabytkowy charakter obiektu nowe okna powinny zachować wymiary, wygląd i podziały kwater w dotychczasowym stylu ( do uzgodnienia z Zamawiającym).

d) Zakup, dostawa oraz montaż drzwi zewnętrznych metalowych w kolorze brązowym w ilości 8 szt. Nowe drzwi powinny zachować wygląd zgodny z charakterem obiektu ( do uzgodnienia z Zamawiającym)

e) Zakup, dostawa oraz montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmuru

i zewnętrznych z blachy

f) Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia

g) Wywóz starych okien i gruzu na wysypisko oraz złożenie ich na wysypisku

h) Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania

Wszystkie prace wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

Orientacyjne wymiary okien i drzwi podane są w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

Okna i drzwi muszą posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie RP.

5. Termin wykonania zamówienia - 15 grudnia 2008 roku

6. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamówienia uzupełniające

W przypadku konieczności wykonania robót nie objętych zamówieniem

i niemożliwych wcześniej do przewidzenia, Zamawiający może udzielić w trybie

z wolnej ręki zamówienia dodatkowego ( do 20% zamówienia podstawowego).

9. Warunki dopuszczające do udziału w przetargu

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót jak przedmiot zamówienia.

Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń

i dokumentów  załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ.

10. Wadium przetargowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie pobierze wadium ani nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych

Każdy wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowie na wszystkie pytania niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pytania oferentów powinny być sformułowane na piśmie

i składane na adres Zamawiającego osobiście, pocztą lub faksem na numer 0413444765 nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Kopie odpowiedzi (bez ujawniania danych dotyczących oferenta, który zadał pytanie) będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich oferentów.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1. Oferty

Oferty powinny być sporządzone w języku polskim, opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania dokumentów powinien stanowić załącznik do oferty.

Kserokopie załączników powinny być poświadczone „Za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub faxem.

Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez Wykonawcę przekazanego faxem  winien być niezwłocznie potwierdzony pisemnie.

3. Termin związania oferta

Zamawiający przewiduje 30 dniowy termin związania złożoną ofertą licząc od dnia złożenia oferty.

4.  Sposób przygotowania oferty

Oferty muszą zawierać cenę netto wyrażoną w złotych, wysokość stawki podatku VAT oraz cenę brutto. Cena musi stanowić cenę łączną wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy określić warunki  gwarancji,  terminu realizacji zamówienia (licząc od daty zawarcia umowy).

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, oświadczenia i dokumenty określone w Specyfikacji.

Oferty należy przygotować i przedłożyć w formie pisemnej. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę

- 5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Zamknięte oferty z napisem „Oferta na - Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w budynku głównym i lewej oficynie w zabytkowym obiekcie

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach   składać należy w sekretariacie Teatru – pok.1, adres:25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32 do dnia 3 września 2008r, godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu w dniu o godz 13.00

6. Kryteria oceny złożonych ofert

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

cena 90%.

gwarancja 10%

7. Formalności do zawarcia umowy

Oferent, którego oferta została wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w ustawie „Prawo Zamówień Publicznych”, Kodeksu Cywilnego, niniejszej specyfikacji oraz przyjętej oferty.

Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po 7 dniach od daty wyboru oferty.

W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez oferenta, Zamawiający dokonuje ponownego wyboru nowej oferty z pozostałych spełniających warunki SIWZ.

8. Istotne postanowienia dla Zamawiającego , które będą wprowadzone do treści umowy.

a) Warunki, zakres i tryb odbioru robót.

b) Cena zawarta w ofercie jest wartością maksymalną.

c) Gwarancja na wykonane roboty musi być udzielona przez Wykonawcę na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru robót.

d) Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu prac i przekazaniu przez Wykonawcę skompletowanych dokumentów zawierających niezbędne świadectwa, certyfikaty

i gwarancje na zamontowane elementy i wykonane roboty. Z odbioru spisany zostanie protokół końcowy.

e) Płatność za zrealizowanie zamówienia Zamawiający ureguluje w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury i protokołu końcowego robót. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za zakończone etapy robót.

f) Kary umowne

W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, będą naliczone przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

W przypadku nieterminowej płatności za wykonaną umowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

9. Środki odwoławcze

Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych  stosuje się przepisy dotyczące środków ochrony prawnej.

10. Inne postanowienia

Dokumentacja postępowania przetargowego jest dostępna dla oferentów w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Teatru.

W sprawach nie objętych Specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Lewa oficyna – OKNA - orientacyjne wymiary (mm)

| Lp | Podział okna | Szt | Szerokość | Wysokość | Parapet wewnętrzny dł x szer | Parapet zewn szer 150 (dł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 4 | 1500 | 1700 | - |  | 3p warsztaty sceny |
| 2 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 5 | 1150 | 1320 | 1400x550 | 1200 | 2p garderoby |
| 3 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 5 | 1150 | 1700 | 1400x550 | 1200 | Pokoje 8ap 9ap |
| 4 | 3 skrzydła x 3 kwatery | 1 | 2700 | 1800 | - | 2700 | Pralnia |
| 5 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 1 | 1050 | 2250 | 1200x650 | - | Parter klatka schodowa |
| 6 | 2 skrzydła x 4 kwatery | 1 | 1250 | 2600 |  |  | 1p klatka schodowa |
| 7 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 1 | 1370 | 2350 |  |  | 2p klatka schodowa |
| 8 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 1 | 1050 | 1500 |  |  | 3p klatka schodowa |
| 9 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 3 | 1150 | 1350 | 1400x550 | 1200 | Maszyniści + przebieralnia |
| 10 | 2 skrzydła x 2 kwatery | 3 | 950 | 1200 | - | 1000 | Magazyn kotar |
| 11 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 1 | 1340 | 1950 | - | - | Kotlownia |
| 12 | 1 skrzydło x 3 kwatery | 1 | 640 | 1950 | - | - | Wejście przy drzwiach |
|  | SUMA - Ilość szt | 27 | Pow. całkowita | 54,75 m kw | 10,80 m kw | Długość 21,30 mb |  |

Lewa oficyna – DRZWI – orientacyjne wymiary (mm)

| Lp | Podział | szt | Szerokość | Wysokość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwuskrzydłowe zewnętrzne | 2 | 2800 | 2400 | Magazyny maszynistów |
| 2 | Jednoskrzydłowe zewnętrzne | 2 | 950 | 2100 | Magazyny elektryków |
| 3 | Jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym | 1 | 1360 | 2350 | Wejście |
|  | SUMA - Ilość szt | 5 |  |  |  |

Budynek główny – OKNA -orientacyjne wymiary (mm)

| Lp | Podział | Szt | Szerokość | Wysokość | Parapet wewnętrzny dł x szer | Parapet zewn szer 150 (dł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 4 | 1240 | 2150 | 1450x650 | 1300 | Biura administracji |
| 2 | 2 skrzydła x 2 kwatery | 10 | 870 | 1380 | - | 900 | 3 piętro |
| 3 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 6 | 970 | 1700 | 1150x500 | 1000 | 2 piętro |
| 4 | 2 skrzydła x 3 kwatery | 4 | 1300 | 2150 | 1600x800 | 1350 | Szatnia |
| 5 | 2 skrzydła x 6 kwater do ustalenia | 1 | 1640 | 1620 | - | 1650 | Klatka schodowa boczna 1 p |
| 6 | 2 skrzydła x 6 kwater do ustalenia z półokrągłym okienkiem na górze (ok 800 mm) | 1 | 1640 | 2450 | - | 1650 | Klatka schodowa boczna 2 p |
| 7 | 1 skrzydło x 3 kwatery | 2 | 730 | 2550 | - | 750 | Foyer małe (kpl z poz 8) rozwieralno - uchylne |
| 8 | 2 skrzydła x 3 kwatery z półokrągłym okienkiem na górze(750mm) | 1 | 1220 | 3650 | - | 1250 | Foyer duże (kpl z poz 7) |
| 9 | 2 skrzydła x 9 kwater do ustalenia | 2 | 1400 | 3000 | 1450x850 | 1450 | Klatka schodowa wejście główne 1 p |
| 10 | 2 skrzydła x 9 kwater do ustalenia u góry półokrągłe (ok 750 mm) | 2 | 1400 | 3900 | 1450x850 | 1450 | Klatka schodowa wejście główne 2 p |
| 11 | Okna półokrągłe | 2 | 1700 | 900 | - | 1700 | Klatka ewakuacyjna widowni |
| 12 | 2 skrzydła x 2 kwatery | 1 | 1400 | 100 | - | - | „Dziurka” ( bar) |
| 13 | 1 skrzydło x 1 kwatera | 1 | 750 | 850 | - | - | „Dziurka” ( sala) |
|  | SUMA – Ilość szt | 37 | Pow. całkowita | 85.22m kw | 17,3 m kw | Długość 39,2 mb |  |

Budynek główny – DRZWI – orientacyjne wymiary ( mm )

| Lp | Podział | szt | Szerokość | Wysokość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoskrzydłowe zewnętrzne | 1 | 1050 | 2000 | „Dziurka” wejście do kuchni |
| 2 | Jednoskrzydłowe zewnętrzne | 1 | 1050 | 2100 | „Dziurka” wejście do sali |
| 3 | Jednoskrzydłowe zewnętrzne | 1 | 1000 | 1700 | Śmietnik |
|  | SUMA - Ilość szt | 3 |  |  |  |

Zatwierdzam